## 封-2 招标控制价
梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程
招 标 控 制 价
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
（单位盖章）
软件名称及版本号： 工程计价软件测评合格编号：
封-2

## 扉-2 招标控制价
梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： （1）《市政工程工程量计算规范》（GB50854-2013） （2）《房屋建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013） （3）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）； （4）《建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》 （5）《市政工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854～50862-2013）； （6）2013年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》 （7）2022年《广西市政工程消耗量定额》 （8）2015年《广西安装工程消耗量定额》 （9）2021年《广西壮族自治区园林绿化养护消耗量及费用定额》； （10)2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》； （11)桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》； （12)桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》； （13）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号） （14）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》 （桂建标〔2023〕7号） （15）现行的有关配套文件； （16）材料价格采用2024年2月《梧州建设工程造价信息》材料市场价，没有提供的按市场询价。 （17）该项目因情况特殊，无提供图纸，部分工程量为估量，最终以实际结算完成量为准。
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
分部工程
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:LJS342 | 台
2 | 030404017002 | 弱电配电箱 | 台
3 | 030404035001 | 380V插座 | 套
4 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 | m
5 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70mm2 | m
6 | 030408001003 | 电力电缆BTTRZ:5x16mm2 | m
7 | 030408001004 | 电力电缆BTTRZ:5x6mm2 | m
8 | 030408001005 | 电力电缆WDZ-YJY（3*6）mm2 | m
9 | 030408001006 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25mm2 | m
10 | 030408001007 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 5*4mm2 | m
11 | 030408006001 | 低压五芯电缆头 1.型号：4*185+1*95mm2 | 个
12 | 030408006002 | 低压五芯电缆头 1.型号：4*150+1*70mm2 | 个
13 | 030408006003 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*16mm2 | 个
14 | 030408006004 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*6mm2 | 个
15 | 030408006005 | 低压三芯电缆头 1.型号：3*6mm2 | 个
16 | 030408006006 | 低压五芯电缆头 1.型号：4*50+1*25mm2 | 个
17 | 030408006007 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*4mm2 | 个
18 | 030414015001 | 电缆试验泄漏试验(根次) | 根
19 | 030411003001 | 桥架200*150*1.0 | m
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
分部分项工程
分部工程
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:LJS342 | 台
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m) | 台
2 | 030404017002 | 弱电配电箱 | 台
| B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m) | 台
3 | 030404035001 | 380V插座 | 套
| B4-0433换 | 三相明插座25A以下4孔 | 10套
4 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 | m
| B4-0998换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面185m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 100m
5 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70mm2 | m
| B4-0997换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面150m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 100m
6 | 030408001003 | 电力电缆BTTRZ:5x16mm2 | m
| B4-0993换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面16m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)(矿物质电缆及电缆头) | 100m
7 | 030408001004 | 电力电缆BTTRZ:5x6mm2 | m
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面10m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)(矿物质电缆及电缆头) | 100m
8 | 030408001005 | 电力电缆WDZ-YJY（3*6）mm2 | m
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面10m以下) | 100m
9 | 030408001006 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25mm2 | m
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面70m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 100m
10 | 030408001007 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 5*4mm2 | m
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面10m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 100m
11 | 030408006001 | 低压五芯电缆头 1.型号：4*185+1*95mm2 | 个
| B4-1091换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面185m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 个
12 | 030408006002 | 低压五芯电缆头 1.型号：4*150+1*70mm2 | 个
| B4-1090换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面150m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 个
13 | 030408006003 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*16mm2 | 个
| B4-1086换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面16m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)(矿物质电缆及电缆头) | 个
14 | 030408006004 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*6mm2 | 个
| B4-1086换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面16m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆)(矿物质电缆及电缆头) | 个
15 | 030408006005 | 低压三芯电缆头 1.型号：3*6mm2 | 个
| B4-1086换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面16m以下) | 个
16 | 030408006006 | 低压五芯电缆头 | 个
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.型号：4*50+1*25mm2
| B4-1088换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面70m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 个
17 | 030408006007 | 低压五芯电缆头 1.型号：5*4mm2 | 个
| B4-1086换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面16m以下)(五芯电力电缆敷设及电缆) | 个
18 | 030414015001 | 电缆试验泄漏试验(根次) | 根
| B4-2144 | 电缆试验泄漏试验(根次) | 根次
19 | 030411003001 | 桥架200*150*1.0 | m
| B4-0905换 | 钢制槽式桥架(宽＋高 400以下) | 10m
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
合计
表-15

## 投标 主要材料及价格表(主材)
主要材料及价格表
工程名称：梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目防控救治能力提升工程（特殊功能装修）项目1至7层部分电气工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | 042702006 | 盖板 | m
2 | 290702000-1 | 低压五芯电缆头4*150+1*70mm2 | 套
3 | 290702000-2 | 低压五芯电缆头4*185+1*95mm2 | 套
4 | 290702000-3 | 低压五芯电缆头5*16mm2 | 套
5 | 290702000-4 | 低压五芯电缆头5*6mm2 | 套
6 | 290702000-5 | 低压三芯电缆头3*6mm2 | 套
7 | 290702000-6 | 低压五芯电缆头4*50+1*25mm2 | 套
8 | 290702000-7 | 低压五芯电缆头5*4mm2 | 套
9 | 550117001-1 | 成套配电箱LJS342 | 台
10 | 550117001-2 | 弱电箱 | 台
11 | Z264101001-1 | 380V插座 | 套
12 | Z281100000-1 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*185+1*95mm2 | m
13 | Z281100000-2 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70mm2 | m
14 | Z281100000-3 | 电力电缆WDZ-YJY（3*6）mm2 | m
15 | Z281100000-4 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25mm2 | m
16 | Z281100000-5 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV 5*4mm2 | m
17 | Z281100000-6 | 电力电缆BTTRZ:5x6mm2 | m
18 | Z281100000-7 | 电力电缆BTTRZ:5x16mm2 | m
19 | Z290101000-1 | 桥架200*150*1.0 | m