## 全自动化学发光免疫分析仪
全自动化学发光免疫分析仪产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 是否满足
| 1 | 发光原理：非酶参与的直接化学发光
| 2 | 测试速度：单机600T/H，拓展可达2400T/H
| 3 | 第一份结果出来所用时间:≤15分钟
| 4 | 样本处理模式：随机、急诊、批处理
| 5 | 样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能
| 6 | 采样针：一次性TIP吸头，一吸多注。特氟龙涂层，具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能
| 7 | 试剂位：≥40个，可随时装载、替换试剂
| 8 | TIP存储器：一次装载≥550个TIP头，连续装载、实时数量显示
| 9 | 反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载≥2900个反应杯，支持连续装载，实时数量显示
| 10 | 支持的试剂种类：≥110种项目，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物(包含CA50、S-100、PGI、PGII、胃泌素17)、产前筛查、肾功能、代谢（包含IGF-1、IGFBP-3）、心血管及心肌标志物类、炎症监测等
| 11 | 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用
| 12 | 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，3秒内完成
| 13 | 试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃
| 14 | 标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线
| 15 | 定标方式：两点校准定标主曲线，稳定期最高可达4周
| 16 | 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 电脑配置：品牌电脑，正版参照或相当于WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器
| 2 | 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享，支持SnibeLinker远程诊断