中心静脉穿刺注射躯干模型

一、基本功能要求

中心静脉穿刺注射躯干模型

二、具体参数要求

功能特点:

■模拟一成年人躯干，上至颈部、下至大腿上1/3;仰卧位，头偏向左侧;

■解剖标示明显，包括胸锁乳突肌、锁骨、胸骨上窝、剑突、脐、腹股沟区等体表标志

■可模拟颈动脉、股动脉搏动;

■可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习;

■腹股沟部、颈部模块及内产中血管均可替换。

三、配置清单

1.模型1台

2.针筒1个