电子人体气管插管训练模型

一、基本功能要求

电子人体气管插管训练模型

二、具体参数要求

控制器与模型无线连接，全程中文语音播报提示，可调节音量大小。

1. 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

2. 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时:控制器中文语音播报提示正确操作插入气道;供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气固定导管。

3. 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时:控制器中文语音播报提示错误操作插入食道，供气使胃膨胀。

4. 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时:控制器中文语音播报提示错误操作使喉镜造成牙齿受压。.

5. 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

6.指示环甲膜穿刺部位。

三、配置清单

1 气管插管模型*1

2 布包*1

3 控制器*1

4 电源线*1

5 气管插管*1

6 防尘布*1

7 说明书*1

8 保修卡合格证*1

9 润滑油*1