腰椎穿刺训练模型

一、基本功能要求

腰椎穿刺训练模型

二、具体参数要求

功能特点:

仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈伸躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

腰部组织结构准确、体表标志明显:有完整的1~5腰椎(椎体、椎弓板、棘突)、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜,以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管;髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

可行以下各种操作:腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶骨神经阻滞、腰交感神经阻滞

腰椎穿刺模拟真实:当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感;突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液极为硬脊膜外麻醉):继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

三、配置清单

1 腰椎穿刺训练模型*1台

2 腰椎穿刺针 *1根

3 防尘布*1块

4 大小针筒 各1个

5 输液瓶*1个

6 模拟血清*1瓶